| MG3001А.001.000 |  | Горка прямая Н-1000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 548x1789x1513 | Вес, кг: | 33.90719 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Основные материалы: нержавеющая сталь. Горка выполнена из листа нержавеющей стали толщиной 3 мм. Труба ручки представлена в виде круглой нержавеющей трубы диаметром 26,9 мм с толщиной стенки 2 мм. |  |  |  |