| ЛГО-20.3 |  | Ограждение из сетки 3D со столбом и калиткой (h=3 м) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 3000 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: металл. Комплектация: столб – 4 шт., калитка – 1 шт., сетка - 1 шт., комплект крепежа - 1шт. Ограждение выполнено из стальных оцинкованных прутков толщиной 4 мм с полимерным покрытием. Размер ячейки – 200×55 мм, габариты секции – 2500×4000 мм. Столбы имеют сечение 62×55 мм и толщину стенки 1,4 мм, крепление осуществляется с помощью скоб и болтов. Калитка шириной прохода 1015 мм (1135 мм с учётом столбов) и высотой 1950 мм изготовлена из профильной трубы 60×60 мм и 60×40 мм, оснащена замком, ручкой и металлическими петлями. Все металлические элементы окрашены порошковой краской, отверстия закрыты пластиковыми заглушками, крепёж оцинкован. |  |  |  |